郑州市疾病预防控制中心服务

采购招标

郑州市疾病预防控制中心

实验室仪器设备检定/校准项目

招 标 文 件

郑州市疾病预防控制中心

2021年11月15日

第一章

投 标 邀 请 函

郑州市疾病预防控制中心就实验室仪器设备检定/校准进行招标，现邀请合格投标人前来投标。

一、招标内容

1、项目标名：实验室仪器设备检定/校准

2、项目内容：实验室仪器设备共计264台/支

二、投标人资格要求：

1、投标人须具有省级以上技术监督部门核发的实验室仪器设备检定/校准资质，或具有中国合格评定国家认可委员会核发的实验室仪器设备检定/校准资质，出具的报告加盖CMA或CNAS章。

2、投标人应在专业技术人员、检定/校准设备等方面具有承担本次项目的能力。

3、投标人在近三年从事同类项目的业绩，并提供其合同履行情况证明。

4、如投标人中标，不允许投标人将本项目进行分包和转包。

三、投标开评标及时间要求

1、本次招标控制价为5.2万元，超过此价为无效报价。

2、招标公告公告期：3天

3、本次招标采取邮寄标书的形式，请于2021年11月18日下午17:00前将标书邮寄至我单位，逾期将不予受理，投标人无需来开标现场。开标时间定于2021年11月19日，中标结果将以电话的方式告知，不再进行网上公示，请在投标资料中注明联系人及联系方式。

邮寄地点：郑州市中原区中原西路96号疾病预防控制中心

收件人：顾老师

联系电话： 0371－67135376

4、项目联系人：孟老师  明老师

联系电话： 0371－67135379

投标有关事项联系人：顾老师

联系电话：0371-67135376

第二章

投标项目资料表

本表关于要采购的技术服务项目的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表及招标文件中带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，可能导致无效投标或投标不予接受。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 技术服务采购人名称：郑州市疾病预防控制中心 |
| 2 | *投标资格要求（不具备下述投标要求的投标人不接受）： 投标人须具有省级以上技术监督部门核发的实验室仪器设备检定/校准资质，或具有中国合格评定国家认可委员会核发的实验仪器设备检定/校准资质，出具的报告加盖CMA或CNAS章。 2、具有完善的实验室仪器设备检定/校准技术服务体系的独立企业法人，在法律和财务方面独立，并与技术服务采购人无任何隶属关系。 3、具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。 4、最近三年内，在经营活动中没有违法、违纪行为。 5、具备合格投标人资格的单位不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不允许联合体参与投标； 6、提供采购反商业贿赂承诺书； 7、相关法律、法规规定的其他条件。 |
| 投 标 报 价 |
| 3 | 投标报价为：仪器设备检定/校准最终价，包括：检定/校准技术服务的费用、全部的辅助材料费用及相关费用等。 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 4 | 资格证明文件： *1、投标人须提供省级以上技术监督部门核发的实验室仪器设备检定/校准资质证书，或具有中国合格评定国家认可委员会核发的实验仪器设备检定/校准资质证书（资质证书材料提供复印件，原件评标时备查） *2、投标人须同时提供资质证书附表。（附表材料提供复印件，原件评标时备查） |
| 6 | 技术证明文件： *投标人必须提供详细的项目服务技术标准 提供由计量检定权威部门出具的为客户检定/校准所使用的仪器检定合格证。 3、提供检定/校准服务的专业技术人员的资质证明。 |
| 7 | 业绩要求： 投标人应提供业绩：2020年以来本单位已履行的项目成功案例合同及相应的用户证明。 （投标文件中提供复印件，评标时审验合同原件及用户证明的原件。未提供或未按要求的，按无效业绩处理） |
| 8 | 投标文件递交：正本份数一份，副本份数两份，一份电子文档 |
| 评 标 |
| 9 | 评标方法：采用综合评分法（得分最高的中标，评分标准见附件） |
| 10 | 评标价因素： 1、《投标资料表》和《技术服务要求》所列的具体标准； 2、所投技术服务的详细费用； 3、完成期； 4、技术服务能力和售后服务能力； 5、其他相关因素。 |
| 11 | 交货完工时间：合同签订后10个工作日内整个项目检定/校准完毕，出具检定/校准报告，对不合格的写出不合格原因。 |
| 13 | 技术服务和效率：应提供符合实验室仪器设备检定/校准要求的技术服务，出具加盖CMA或CNAS章的报告。 |

# 第三章

合同专用条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目现场：郑州市疾病预防控制中心3号楼微生物检验所、理化检验所 |
| 2 | 应提供的服务： 1、与用户确定每日工作量和工作范围，尽可能减少对用户日常工作的影响； 2、对每台现场检定/校准的仪器设备都要提供详细的原始记录表，同时拍照存档，照片作为检定/校准报告的附件。 3、每日检定/校准活动完成后，由用户指定人员在原始记录表上签字确认记录有效，并确定当日工作量；同时向用户相关人员报备次日工作计划和工作量； 4、合同签订后10个工作日内整个项目进行完毕，出具检定/校准报告，对不合格的写出不合格原因。 5、针对检定不合格的仪器设备，及时通知客户待完成全部维修后，进行免费复检。 |
| 3 | 提供技术服务的方案、内容 要提供详细的技术方案 |

| 4 | 付款条件：项目完成验收合格后，申请付款时必须提交以下文件和资料： 1、验收证明；2、发票复印件。 |
| --- | --- |
| 5 | 合同价和分项报价 |
| 6 | 其他责任和义务与事项 |

注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

# 第四章

招标项目需求及技术规格要求

一、招标项目概况及要求

1、仪器设备清单

2021年仪器设备校准清单

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光光度计 | 北京海光 | 1 |
| 2 | 实验室ph计 | 上海雷磁 PHSJ-3F | 1 |
| 3 | 赛多利斯电子天平 | BT300s | 1 |
| 4 | 赛多利斯电子天平 | BT25S | 1 |
| 5 | 赛多利斯电子天平 | MSE323S-CE | 1 |
| 6 | 赛多利斯电子天平 | SQP | 1 |
| 7 | 数显恒温水浴箱 | HH-600 | 1 |
| 8 | 数显恒温水浴箱 |  | 2 |
| 9 | 移液枪 | Thermal（20-200）µl | 4 |
| 10 | 移液枪 | Thermal（5-50）µl | 3 |
| 11 | 移液枪 | Thermal（0.5-10）µl | 2 |
| 12 | 移液枪 | thermo（2-20µl） | 1 |
| 13 | 电动连续进样器 | 艾本德 | 1 |
| 14 | 手动连续进样器 | 艾本德 | 1 |
| 15 | 移液枪 | eppendorf（500-5000）µl | 5 |
| 16 | 移液枪 | eppendorf（0.1-1.0）ml | 1 |
| 17 | 移液枪 | eppendorf（100-1000）µl | 7 |
| 18 | 移液枪 | eppendorf（10-100）µl | 1 |
| 19 | 移液枪 | eppendorf（20-200）µl | 1 |
| 20 | 浊度计 | HACH 2100N | 1 |
| 21 | 流动注射分析仪 | SEAL公司 AA3 | 1 |
| 22 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Nexion 300X | 1 |
| 23 | 氩气减压器 | 徐州鸿业仪器仪表 | 1 |
| 24 | 玻璃容量瓶 | 50ml*1 | 1 |
| 25 | 玻璃容量瓶 | 100ml*1 | 1 |
| 26 | 塑料容量瓶 | 10mL*1 | 1 |
| 27 | 塑料容量瓶 | 50mL*1 | 1 |
| 28 | 塑料容量瓶 | 100mL*1 | 1 |
| 29 | 六路低本底AB测量仪 | LB-6 | 1 |
| 30 | 温湿度计 |  | 10 |
| 31 | 电热鼓风干燥箱 | 101型 | 1 |
| 32 | 紫外可见分光光度计 | 上海美普达 UV-1800 | 1 |
| 33 | 紫外可见分光光度计 | 上海美普达 UV-1100 | 1 |
| 34 | 紫外可见分光光度计 | 723PC | 1 |
| 35 | 双光束紫外可见分光光度计 | 日本岛津 UV-2700 | 1 |
| 36 | 超高效液相色谱仪（双检测器） | Waters-H-CLASS | 1 |
| 37 | 高效液相色谱仪（双检测器） | Waters-2695 | 1 |
| 38 | 超高效液相色谱仪（双检测器） | 岛津 UPLC-30A | 1 |
| 39 | 超快速液相色谱仪（双检测器） | 岛津PROMINENCEUF | 1 |
| 40 | 液质 | LC-30AD 岛津/AB | 1 |
| 41 | 碘元素自动分析仪 | DAT-50S | 1 |
| 42 | 离心机 | 3-30KS | 1 |
| 43 | 离心机 | 460R | 1 |
| 44 | 气相色谱-质谱联用仪（双检测器） | Agilent 7890A/7000B | 1 |
| 45 | 气相色谱-质谱联用仪（双检测器） | Agilent 7890A/5975C | 1 |
| 46 | 安捷伦气相色谱仪（双检测器） | GC7890A | 1 |
| 47 | 岛津气相色谱仪-顶空（双检测器） | GC2010 | 1 |
| 48 | 离子色谱仪 | ICS-2100 | 2 |
| 49 | 氦气减压器 | 青岛华青 1x25Mpa | 1 |
| 50 | 氮气减压器 | 青岛华青 1x25Mpa | 4 |
| 51 | 氮气减压器 | 青岛华青 1x25Mpa | 1 |
| 52 | 生化培养箱 | Thermo 3731 | 1 |
| 53 | 生化培养箱 | 上海博泰 SPX-150-B | 1 |
| 54 | 生化培养箱 | Thermo 3731 | 2 |
| 55 | 高压灭菌器 | TOMY SX-500 | 6 |
| 56 | 电子天平 | sartorius BS300S | 1 |
| 57 | 电子天平 | ACC-1100.2 | 1 |
| 58 | 干烤灭菌器 | BOXUN GR-246 | 1 |
| 59 | 恒温培养箱 | Thermo IGS180 | 7 |
| 60 | 三气培养箱 | Thermo 3110 | 1 |
| 61 | 温室 | / | 1 |
| 62 | 显微镜 | OLYMPUS CH30RF200 | 1 |
| 63 | 移液器 | Thermo (1-5)ml | 6 |
| 64 | 移液器 | eppendorf(0.5-5)ml | 2 |
| 65 | 移液器 | eppendorf(100-1000)µl | 15 |
| 66 | 移液器 | eppendorf (2-20)µl | 2 |
| 67 | 移液器 | eppendorf (0.5-5)ml | 1 |
| 68 | 移液器 | eppendorf (0.5-10)µl | 7 |
| 69 | 移液器 | eppendorf (20-200)µl | 4 |
| 70 | 移液器 | Thermo (5-50)µl | 1 |
| 71 | 生化培养箱 | 上海博泰 SPX-150-B | 1 |
| 72 | 生化培养箱 | Thermo 3731 | 1 |
| 73 | 高压灭菌器 | TOMY SX-500 | 4 |
| 74 | 电子天平 | Sartorius BT223S | 1 |
| 75 | 电子天平 | ACC-1100.2 | 1 |
| 76 | 二氧化碳培养箱 | Thermo 311 | 1 |
| 77 | 恒温培养箱 | Thermo IGS180 | 4 |
| 78 | 荧光显微镜 | LEICA DM1000 | 1 |
| 79 | 电热恒温水浴箱 | 日本 W20M-2E | 1 |
| 80 | 数显恒温水浴箱 | 金坛市白塔金昌 HH-3 | 1 |
| 81 | 恒温水浴摇床培养箱 | Jµlabo SW22 | 1 |
| 82 | 电热恒温培养箱 | 日本 GI6-2 | 2 |
| 83 | 电子天平 | TE612-L | 1 |
| 84 | 洗板机 | IWO-960 | 1 |
| 85 | 酶标仪 | 安图2010 | 2 |
| 86 | 八道移液器 | eppendorf (30-300)µl | 1 |
| 87 | 八道移液器 | eppendorf (0.5-10)µl | 5 |
| 88 | 移液器 | eppendorf (5-50)µl | 7 |
| 89 | 移液器 | Thermo (5-50)µl | 1 |
| 90 | 酶标仪 | 安图PHOMO | 2 |
| 91 | 生化培养箱 | 上海博泰 SPX-150-B | 1 |
| 92 | 高压灭菌器 | TOMY SX-500 | 3 |
| 93 | 二氧化碳培养箱 | Thermo 311 | 3 |
| 94 | 二氧化碳培养箱 | Thermo 381 | 1 |
| 95 | 恒温培养箱 | Thermo IGS180 | 2 |
| 96 | 移液器 | Thermo (20-200)µl | 5 |
| 97 | 移液器 | eppendorf (0.5-10)µl | 2 |
| 98 | 移液器 | Thermo (5-50)µl | 2 |
| 99 | 移液器 | eppendorf (100-1000)µl | 3 |
| 100 | 8道移液器 | eppendorf (10-300)µl | 1 |
| 101 | 酶标仪 | 上海科华 ST-360 | 2 |
| 102 | 恒温培养箱 | Thermo IGS180 | 1 |
| 103 | 高压蒸汽灭菌器 | TOMY SX-500 | 1 |
| 104 | 移液器 | eppendorf (0.5-10)µl | 1 |
| 105 | 移液器 | eppendorf 20 µl | 2 |
| 106 | 移液器 | eppendorf 100 µl (8道） | 2 |
| 107 | 移液器 | Thermo (5-50)µl | 2 |
| 108 | 移液器 | Thermo (20-200)µl | 1 |
| 109 | 移液器 | Thermo (100-1000)µl | 1 |
| 110 | 移液器 | Thermo (1-5)ml | 1 |
| 111 | 恒温培养箱 | BXP-210 | 6 |
| 112 | 显微镜 | primostar 1 | 1 |
| 113 | 大容量高压灭菌器 | CT90+生物型 | 1 |
| 114 | 移液器 | FinnpipetteF2(1-10µl) | 2 |
| 115 | 移液器 | FinnpipetteF2(10-100µl) | 1 |
| 116 | 移液器 | FinnpipetteF2(20-200µl) | 2 |
| 117 | 温湿度计 | / | 8 |
| 118 | 温度计 | -50- 50℃ | 10 |
| 119 | 温度计 | 0- 100℃ | 15 |

# 2 项目需求及技术规格要求

1、以上所有项目投标单位必须满足CMA或CNAS资质要求，出具的报告加盖CMA或CNAS章。

2、投标单位检定/校准用的仪器必须出具计量检定合格证。

3. 人工费、运费、垃圾清运等可另计,包含在报价内。

二、其它要求和说明

1、投标人应给招标人提供至少一套完整的技术资料。

2、服务要求：为了保证本次项目的质量和售后服务，技术服务供应商在行业内有良好的信誉度和较高知名度。

3、投标人对于招标文件没有列出，而对仪器设备的正常运行和维护必不可少的技术服务等，投标人有责任给予补充，并应同其它服务项目一并报价，并包含在投标总报价中。

4、投标人不得以低于成本的报价竞标。投标人的报价不得低于平均报价的60%。

郑州市疾病预防控制中心招标采购评审办公室

2021年11月15日

附件：1

评分标准

一、商务部分(20分)

1、营业执照：具有独立法人资格、独立承担民事责任的能力 ；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度  10分

2、投标人业绩： 10分

投标人提供2020年来3个单位检定服务合同原件及检定/校准报告原件得10分，每少提供1个扣1分，多提供1个加1分；无服务检定/校准单位的合同原件及检定报告为0分。（在投标文件提供复印件（加盖公章），所有原件评标时审验）。

- 技术部分（40分）

1、技术服务参数： 20分

投标人必须满足招标文件中所有技术参数，否则不予接受。满足招标文件技术要求的，得分20分，否则不得分。

2、投标人提供实验室仪器检定/校准专业人员资质证书： 10分

3、投标人提供检定技术参数用效期内的仪器合格证书，10分

三、售后服务   15分

1、二次免费检定/校准：不合格仪器维修后提供一次免费检定的5分。

2、检定/校准报告证书：收到中标通知书，提供详细的检定/校准方案，签订合同后10个工作日检定完毕并出具检定/校准报告，得10分。

四、报价部分 （25分）

Sn=25×Cmin/Cn

Sn：第n个有效投标人的价格得分

Cmin：技术和商务初审符合的有效投标人最低报价

Cn：第n个技术和商务初审符合的有效投标人的投标价

五、加分项

投标人提供的服务业绩国家级单位加1分，省级单位加0.5分。