郑州市疾病预防控制中心服务

采购招标

郑州市疾病预防控制中心

实验室Ⅱ级生物安全柜及洁净工作台检定项目

招 标 文 件

郑州市疾病预防控制中心

2021年11月15日

第一章

投 标 邀 请 函

郑州市疾病预防控制中心就实验室Ⅱ级生物安全柜及洁净工作台检定进行招标，现邀请合格投标人前来投标。

一、招标内容

1、项目标名：实验室Ⅱ级生物安全柜及洁净工作台检定

2、项目内容：40台实验室Ⅱ级生物安全柜及6台洁净工作台检定

二、投标人资格要求：

1、投标人须具有省级以上技术监督部门核发的Ⅱ级实验室生物安全柜及洁净工作台检定资质，出具的报告加盖CMA章。

2、投标人应在专业技术人员、检定设备等方面具有承担本次项目的能力。

3、投标人在近三年从事同类项目的业绩，并提供其合同履行情况证明。

4、如投标人中标，不允许投标人将本项目进行分包和转包。

四、开评标有关事项

1、本次招标控制价为5.6万元，超过此价为无效报价。

2、公告日期：3天

3、 本次招标采取邮寄标书的形式，请于2021年11月18日下午17:00前将标书邮寄至我单位，逾期将不予受理，投标人无需来开标现场。开标时间定于2021年11月19日，中标结果将以电话的方式告知，不再进行网上公示，请在投标资料中注明联系人及联系方式。

邮寄地点：郑州市中原区中原西路96号疾病预防控制中心

收件人：顾老师

联系电话： 0371－67135376

4、项目联系人：孟老师  明老师

联系电话： 0371－67135379

投标有关事项联系人：顾老师

联系电话：0371-67135376

第二章

投标项目资料表

本表关于要采购的技术服务项目的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表及招标文件中带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，可能导致无效投标或投标不予接受。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 技术服务采购人名称：郑州市疾病预防控制中心 |
| 2 | *投标资格要求（不具备下述投标要求的投标人不接受）： 须具备由省级以上技术监督部门核发的实验室Ⅱ级生物安全柜和洁净工作台检定能力的资质认定计量认证证书，所出具的报告需加盖具有法律效益的CMA章。 2、具有完善的实验室Ⅱ级生物安全柜和洁净工作台检定技术服务体系的的独立企业法人，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系。 3、具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。 4、最近三年内，在经营活动中没有违法、违纪行为。 5、具备合格投标人资格的单位不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不允许联合体参与投标； 6、提供采购反商业贿赂承诺书； 7、相关法律、法规规定的其他条件。 |
| 投 标 报 价 |
| 3 | 投标报价为：设备检定最终价，包括：检定技术服务的费用、全部的辅助材料费用及相关费用等。 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 5 | 资格证明文件： *1、投标人须提供由省级以上技术监督部门核发的实验室Ⅱ级生物安全柜和洁净工作台检定能力的资质认定计量认证证书，所出具的报告加盖CMA章，并具有法律效益。 （资质证书材料提供复印件，原件评标时备查） *2、投标人须同时提供资质认定证书附表。（附表材料提供复印件，原件评标时备查） |
| 6 | 技术证明文件： *投标人必须提供详细的项目服务技术标准 提供由计量检定权威部门出具的为客户检定所使用的仪器检定合格证。 3、提供检定服务的专业技术人员的资质证明。 |
| 7 | 业绩要求： 投标人应提供业绩：2020年以来本单位已履行的项目成功案例合同及相应的用户证明。 （投标文件中提供复印件，评标时审验合同原件及用户证明的原件。未提供或未按要求的，按无效业绩处理） |
| 8 | 投标文件递交：正本份数一份，副本份数两份 |
| 评 标 |
| 9 | 评标方法：采用综合评分法（得分最高的中标，评分标准见附件） |
| 10 | 评标价因素： 1、《投标资料表》和《技术服务要求》所列的具体标准； 2、所投技术服务的详细费用； 3、完成期； 4、技术服务能力和售后服务能力； 5、其他相关因素。 |
| 11 | 交货完工时间：合同签订后8个工作日内整个项目检定完毕，出具检定报告，对不合格的写出不合格原因。 |
| 13 | 技术服务和效率：应提供符合Ⅱ级生物安全柜和洁净工作台检定要求的技术服务，出具具有法律效应的检测报告。 |

# 第三章

合同专用条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目现场：郑州市疾病预防控制中心3号楼微生物检验所 |
| 2 | 应提供的服务： 1、与用户确定每日工作量和工作范围，尽可能减少对用户日常工作的影响； 2、对每台Ⅱ级生物安全柜及洁净工作台都要提供详细的原始记录表，同时拍照存档，照片作为检测报告的附件。 3、每日检测活动完成后，由用户指定人员在原始记录表上签字确认记录有效，并确定当日工作量；同时向用户相关人员报备次日工作计划和工作量； 4、合同签订后8个工作日内整个项目检定完毕，出具检定报告，对不合格的写出不合格原因。 5、针对检定不合格的生物安全柜及洁净工作台，及时通知客户待完成全部维修后，进行免费复检。 |
| 3 | 提供技术服务的方案、内容：要提供详细的技术方案 |

| 4 | 付款条件：项目完成验收合格后，申请付款时必须提交以下文件和资料：1、工程验收证明；2、发票复印件。 |
| --- | --- |
| 5 | 合同价和分项报价 |
| 6 | 其他责任和义务与事项 |

注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

# 第四章

招标项目需求及技术规格要求

一、招标项目概况及要求

1 概况  为满足生物安全实验室活动的要求，我中心40台实验室Ⅱ级生物安全柜和6台洁净工作台需要进行检定。

# 2  项目需求及技术规格要求

# 2.1 生物安全柜检测项目

| 序号 | 检测项目 | 检验检测 依据 | 报告形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | YY0569-2011 | 加盖CMA章的检验检测报告 | 1、所有检测用仪器必须出具仪器计量检定合格证，并作为报告的一部分。 2、报告中需给出详细的检测数据及平均值。 |
| 2 | 高效过滤器的完整性 |  |  |  |
| 3 | 下降气流流速 |  |  |  |
| 4 | 流入气流流速 |  |  |  |
| 5 | 气流模式 |  |  |  |
| 6 | 紫外灯 |  |  |  |
| 7 | 噪声 |  |  |  |
| 9 | 照度 |  |  |  |
| 10 | 振动 |  |  |  |

# 2.2 洁净工作台检测项目

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 报告形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | JG/T 292-2010 | 加盖CMA章的检验检测报告 | 1、所有检测用仪器必须出具仪器计量检定合格证，并作为报告的一部分。 2、报告中需给出详细的检测数据及平均值。 |
| 2 | 功能 |  |  |  |
| 3 | 扫描检漏 |  |  |  |
| 4 | 截面风速 |  |  |  |
| 5 | 空气洁净度 |  |  |  |
| 6 | 操作空间气流状态 |  |  |  |

二、其它要求和说明

1、投标人应给招标人提供至少一套完整的技术资料。

2、服务要求：为了保证本次项目的质量和售后服务，服务供应商在行业内有良好的信誉度和较高知名度。

3、投标人对于招标文件没有列出，而对设备的正常运行和维护必不可少的技术服务等，投标人有责任给予补充，并应同其它服务项目一并报价，并包含在投标总报价中。

4、投标人不得以低于成本的报价竞标。投标人的报价不得低于平均报价的60%。

郑州市疾病预防控制中心招标采购评审办公室

2021年11月15日

附件：1

评分标准

一、商务部分(20分)

1、营业执照：具有独立法人资格、独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度  10分

2、投标人业绩： 10分

投标人提供2020年来3个单位检定服务合同原件及检定报告原件得10分，每少提供1个扣1分；无服务检定单位的合同原件及检定报告为0分。（在投标文件提供复印件（加盖公章），所有原件评标时审验）。

- 技术部分（40分）

1、技术服务参数： 20分

投标人必须满足招标文件中所有技术参数和技术标准，否则不予接受。满足招标文件技术要求的，得分20分，否则不得分。

2、投标人提供实验室Ⅱ级生物安全柜及洁净工作台检定专业人员资质证书： 10分

3、投标人提供检定技术参数用效期内的仪器合格证书，10分

三、售后服务   15分

1、二次免费检定：不合格产品维修后提供一次免费检定的 5分。

2、检定报告证书：收到中标通知书，提供详细的检定方案，签订合同后10个工作日检定完毕并出具检定报告，得10分。

四、报价部分 （25分）

Sn=25×Cmin/Cn

Sn：第n个有效投标人的价格得分

Cmin：技术和商务初审符合的有效投标人最低报价

Cn：第n个技术和商务初审符合的有效投标人的投标价

五、加分项

1、投标人提供的服务业绩国家级单位加1分，省级单位加0.5分。