郑州市职业病防治院电脑验光仪采购项目

招标公告

郑州市职业病防治院电脑验光仪采购项目进行邀标采购，欢迎符合条件的单位积极参与，相关招标事宜公告如下：

一、招标项目

郑州市职业病防治院电脑验光仪采购项目

二、招标方式

邀标采购

三、招标项目

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州市职业病防治院电脑 验光仪采购项目 | 见附表 | 见附表 | 见附表 |

四、投标人资质要求

1. 具有良好的商业信誉及完善的售后服务体系的企业法人，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；

2. 近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；

3. 履行合同所必需的专业技术能力；

4. 相关法律、法规规定的其他条件。

五、注意事项

投标时需携带营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证、法人代表身份证复印件（所携证件须提供复印件并加盖公章）和本项目所要求的资质。所带复印件须注明时间和“供投标使用”或“与原件一致”字样。未按要求提交上述资格证明文件的不予受理。

六、投标要求

1.投标截至时间：2018年11月12日下午15:00；

2.投标文件递交至：投标文件在开标当天带至开标现场（郑州市职业病防治院2号楼3楼会议室）。

3.投标前要求电话报名（报名电话：0371—63847740），以备登记。

4.参数咨询电话：0371—63847740

七、特殊说明

截至投标文件递交时间，投标商（有效投标商）不足3家的，废标后择日重新招标。

八、开标有关信息

1. 开标时间：2018年11月12日下午15:00；

2. 开标地点：郑州市职业病防治院2号楼3楼会议室。

九、联系方式：

联系人： 赵老师

联系电话（传真）：0371—63847740

附件：郑州市职业病防治院电脑验光仪主要参数

郑州市职业病防治院

2018年11月2日

附表

电脑验光仪主要参数

| 主要参数 |
| --- |
| *测量范围 | 球镜 -30.00D—+25.00D (VD=12mm) (0.01/0.12/0.25D间隔) 散光 0D—±12D (0.01/0.12/0.25D间隔) 轴位 0°—180°（1°/5°间隔） |
| *测量方法 | 大瞳孔区域成像法，可比较直径3.5mm中心区与6mm广域区的屈光度差别 |
| 测量光源 | SLD光源 |
| 最小瞳孔直径 | 2毫米 |
| 视觉比较 | 可使用风景图 |
| 瞳距测量范围 | 远用：30-80mm (1mm间隔) （近用PD:28-80mm,WD=40cm时） |
| 瞳孔尺寸测量范围 | 1-10mm (0.1mm间隔) |
| 自动追踪＆自动测量 | Y轴自动追踪，自动测量 |
| *显示器 | 可倾斜6.5英寸彩色LCD液晶屏 |
| 打印机 | 内置热敏行式打印机（易装纸，自动切纸） |
| 数据接口 | RS-232C ，USB，LAN |
| 电源 | AC100-240V，50/60Hz，100VA |