郑州市职业病防治院离子色谱自动进样器采购项目

招标公告

郑州市职业病防治院离子色谱自动进样器采购项目进行邀标采购，欢迎符合条件的单位积极参与，相关招标事宜公告如下：

一、招标项目

郑州市职业病防治院离子色谱自动进样器采购项目

二、招标方式

邀标采购

三、招标项目

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州市职业病防治院离子色谱自动进样器采购项目 | 见附表 | 见附表 | 见附表 |

四、投标人资质要求

1. 具有良好的商业信誉及完善的售后服务体系的企业法人，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；

2. 近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；

3. 履行合同所必需的专业技术能力；

4. 相关法律、法规规定的其他条件。

五、注意事项

投标时需携带营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证、法人代表身份证复印件（所携证件须提供复印件并加盖公章）和本项目所要求的资质。所带复印件须注明时间和“供投标使用”或“与原件一致”字样。未按要求提交上述资格证明文件的不予受理。

六、投标要求

1.投标截至时间：2018年11月22日下午15:00；

2.投标文件递交至：投标文件在开标当天带至开标现场（郑州市职业病防治院2号楼3楼会议室）。

3.投标前要求电话报名（报名电话：0371—63847740），以备登记。

4.参数咨询电话：0371—63847740

七、特殊说明

截至投标文件递交时间，投标商（有效投标商）不足3家的，废标后择日重新招标。

八、开标有关信息

1. 开标时间：2018年11月22日下午15:00；

2. 开标地点：郑州市职业病防治院2号楼3楼会议室。

九、联系方式：

联系人： 赵老师

联系电话（传真）：0371—63847740

附件：郑州市职业病防治院离子色谱自动进样器主要参数

郑州市职业病防治院

2018年11月19日

附表

离子色谱自动进样器技术参数

技术参数：

1 具有45个以上进样瓶位

2 定量环上样方式可以实现0.4 μL至5 mL

3 可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL

4 所有管路、阀体采用全惰性非金属材料，可耐受酸性、碱性、纯有机体系

5 上样速度：0.1-5.0 ml/min

6 预留额外的切换阀位置，可用于在线样品前处理等应用

7 样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩

8 自动进样器必须与戴安离子色谱主机配套，在同一软件平台下操作

9配置清单：

9.1 自动进样器主机一体                1台

9.2  5ml样品瓶                      250套

9.3  样品瓶盖                        250套