关于购买DR等检测工具的申请

院领导:

因国家颁布了新的放射卫生标准:WS 521-2017《医用数字X射线摄影（DR）质量控制检测规范》、WS 522-2017《乳腺DR质量控制检测规范》和WS 581—2017《牙科X射线设备质量控制检测规范》，为使我院具有新标准规定的检测能力并顺利通过CMA认证，特申请购买DR等影像质量检测工具，预算清单附后。

妥否，

请批示。

放射卫生科

2018年5月7日

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.DR检测工具 | 空间分辨力测试卡 | 至少0.6Lp/mm～5Lp/mm。推荐铅厚度0.1mm | 2套 | 3650 | 7300 |  |
|  | 铅尺 | 长约30cm,宽约2-3cm,1mm刻度间距 | 2个 | 2600 | 5200 |  |
| 2.乳腺DR检测工具 | 空间分辨力测试卡 | 最大线对数不低于10Lp/mm | 2套 | 4680 | 9360 |  |
|  | 阈对比度细节模体 | 乳腺X射线摄影专用对比度细节模体，例如CDMAM模体 | 1个 | 95000 | 95000 |  |
|  | 半值层铝片 | 矩形至少8cmx8cm,铝纯度不低于99%。各铝片组合达到0.2mm,0.3mm,0.4mm,0.5mm,0.6mm厚度，厚度误差在5%范围内 | 1组 | 7200 | 7200 |  |
|  | 光野/照射野检测工具 | 厚度2mm,面积15cmx15cm | 1个 | 3900 | 3900 |  |
| 3.牙科设备检测工具 | 牙科X射线设备质量控制检测模体 | 高对比度分辨力：1.6～3.0Lp/mm。低对比分辨力：0.5mm厚带孔铝板，孔径分别为1mm,1.5mm，2.0mm,2.5mm。附带6mm铝板衰减层 | 1个 | 5200 | 5200 |  |
| 总计： 133,160.00元 |

附表